## Curva de Resposta
Dados
U (kV) | U (V) | Erro (V) | N1 | Erro N1 | N2 | Erro N2 | N | Erro N com N1 e N2 | Erro N | R (s^-1) | Erro R (s^-1) |  | Erro (V) | U (V) | R (s^-1) | Erro R (s^-1)
0.5 | 500 | 10 | 1170 | 34.2053 | 1162 | 34.0881 | 2332 | 68.2934 | 48.2908 | 19.4333 | 0.40242 |  | 10 | 500 | 19.4333 | 0.40242
0.45 | 450 | 10 | 1065 | 32.6343 | 1077 | 32.8177 | 2142 | 65.452 | 46.2817 | 17.85 | 0.38568 |  | 10 | 450 | 17.85 | 0.38568
0.4 | 400 | 10 | 969 | 31.1288 | 967 | 31.0966 | 1936 | 62.2254 | 44 | 16.1333 | 0.36667 |  | 10 | 400 | 16.1333 | 0.36667
0.35 | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 350 | 0 | 0
0.38 | 380 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 380 | 0 | 0
0.39 | 390 | 10 | 904 | 30.0666 | 901 | 30.0167 | 1805 | 60.0833 | 42.4853 | 15.0417 | 0.35404 |  | 10 | 390 | 15.0417 | 0.35404
0.65 | 650 | 10 | 1200 | 34.641 | 1197 | 34.5977 | 2397 | 69.2387 | 48.9592 | 19.975 | 0.40799 |  | 10 | 650 | 19.975 | 0.40799
0.8 | 800 | 10 | 1183 | 34.3948 | 1313 | 36.2353 | 2496 | 70.6301 | 49.96 | 20.8 | 0.41633 |  | 10 | 800 | 20.8 | 0.41633
0.95 | 950 | 10 | 1228 | 35.0428 | 1177 | 34.3074 | 2405 | 69.3503 | 49.0408 | 20.0417 | 0.40867 |  | 10 | 950 | 20.0417 | 0.40867
1.1 | 1100 | 10 | 1198 | 34.6121 | 1179 | 34.3366 | 2377 | 68.9487 | 48.7545 | 19.8083 | 0.40629 |  | 10 | 1100 | 19.8083 | 0.40629
1.25 | 1250 | 10 | 1213 | 34.8281 | 1238 | 35.1852 | 2451 | 70.0134 | 49.5076 | 20.425 | 0.41256 |  | 10 | 1250 | 20.425 | 0.41256
1.65 | 1650 | 10 | 1565 | 39.5601 | 1620 | 40.2492 | 3185 | 79.8093 | 56.4358 | 26.5417 | 0.4703 |  | 10 | 1650 | 26.5417 | 0.4703
1.78 | 1780 | 10 | 3053 | 55.254 | - | - | 3053 | 55.254 | 55.254 | 50.8833 | 0.9209 |  | 10 | 1780 | 50.8833 | 0.9209
Slope
[13 empty] | Erro (V) | U (V) | R (s^-1) | Erro R (s^-1)
[13 empty] | 10 | 500 | 19.4333 | 0.40242
[13 empty] | 10 | 650 | 19.975 | 0.40799
[13 empty] | 10 | 800 | 20.8 | 0.41633
[13 empty] | 10 | 950 | 20.0417 | 0.40867
[13 empty] | 10 | 1100 | 19.8083 | 0.40629
[13 empty] | 10 | 1250 | 20.425 | 0.41256
[13 empty] | Linest |  |  | Average R
20.0806
[13 empty] | 0.00070476 | 19.4639 |  | 0.40905
[13 empty] | 0.00077514 | 0.70672
[13 empty] | 0.17127 | 0.4864
[13 empty] | 0.82665 | 4
[13 empty] | 0.19557 | 0.94633
Qui^2
[12 empty] | U (V) | a | b | Valores com reta, Ei | Valores observados, Oi | (Oi-Ei)^2/Ei | qui^2 | v | qui^2/v | qui^2 do Fitteia | qui^2/v
[12 empty] | 500 | 0.00070476 | 19.4639 | 19.8163 | 19.4333 | 0.0074 | 0.047226 | 4 | 0.011806 | 5.5736 | 1.3934
[12 empty] | 650 |  |  | 19.922 | 19.975 | 0.00014108
[12 empty] | 800 |  |  | 20.0277 | 20.8 | 0.029781
[12 empty] | 950 |  |  | 20.1334 | 20.0417 | 0.00041808
[12 empty] | 1100 |  |  | 20.2391 | 19.8083 | 0.0091695
[12 empty] | 1250 |  |  | 20.3448 | 20.425 | 0.00031583

## Fundo de Radiação Ambiente
U (kV) | U (V) | Erro | N | Erro | delta t | R | Erro
0.8 | 800 | 10 | 107 | 10.3441 | 300 | 0.35667 | 0.03448